## Sheet1
Naziv | Šifra | Medij | Mikrolokacija | Datum | Vrijeme uzorkovanja | Vodostaj (cm) | Protok (m3/s) | Širina vodotoka (m) | Otopljeni kisik (mgO2/l) | El. vodljivost (µg/cm) | pH vrijednost | Meteorološki uvijeti | Temperatura zraka (°C) | Temperatura vode (°C) | Razina vode | Procijenjena brzina | Prozirnost | Znakovi redukcijskog procesa | Boja | Miris | Vidljivi otpad | Pjena (%) | Napomena | DDT, ukupni (μg/l) | 4,4' DDT, (µg/l) | 2,4' DDT, (μg/l) | 4,4' DDE, (µg/l) | 4,4' DDD, (µg/l) | HCH, ukupni (µg/l) | α-HCH (μg/l) | β-HCH (μg/l) | γ-HCH (lindan) (μg/l) | δ-HCH (μg/l) | HCB (heksaklorbenzen) (μg/l) | Aldrin (μg/l) | Dieldrin (μg/l) | Endrin (μg/l) | Izodrin (μg/l) | Endosulfan, ukupni (µg/l) | α-endosulfan (μg/l) | β-endosulfan (μg/l) | Klorpirifos (-etil) (μg/l) | Klorfenvinfos (μg/l) | Temperatura vode (°C) | Boja (mg/l Pt/Co) | pH vrijednost | Električna vodljivost (μS/cm) | Ukupne suspendirane tvari (mg/l) | Alkalitet m-vrijednost (mgCaCO₃/l) | Tvrdoća ukupna (mgCaCO₃/l) | Mutnoća (NTU) | Otopljeni kisik (mgO₂/l) | Zasićenje kisikom (%) | BPK₅ (mgO₂/l) | KPK-Mn (mgO₂/l) | Amonij (mgN/l) | Nitriti (mgN/l) | Nitrati (mgN/l) | Ukupni dušik (mgN/l) | Anorganski dušik (mgN/l) | Organski dušik (mgN/l) | Ortofosfati (mgP/l) | Ukupni fosfor (mgP/l) | Bakar, otopljeni (μgCu/l) | Triklormetan (kloroform) (μg/l) | 1,1,1-trikloretan (μg/l) | Tetraklormetan (tetraklorugljik) (μg/l) | Trikloretilen (μg/l) | Tetrakloretilen (μg/l) | 1,2-dikloretan (μg/l) | Diklormetan (μg/l) | Heksaklorbutadien (μg/l) | TOC (mg/l) | DOC (mg/l)
[24 empty] | 113 | 115 | 279 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 311 | 129 | 137 | 139 | 141 | 143 | 585 | 145 | 568 | 155 | 157 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 19 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 71 | 167 | 171 | 173 | 175 | 177 | 183 | 185 | 187 | 240 | 242
Pazinčica, Dubravica | 31070 | Površinska voda | Sredina | 23.01.2018 | 12:00 | 38,00 |  |  | 13,10 | 519,00 | 8,29 | Sunčano | 8,60 | 4,00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | 4 | 1 | 8,29 | 519 | 1,3 | 258 | 296 | 1,98 | 13,1 | 99,92 | 0,78 | 1,01 | 0,016 | <0,01 | 0,434 | 0,531 | 0,45 | 0,081 | 0,017 | 0,035 | 2,6 | [8 empty] | 2,56 | 2,5
Pazinčica, Dubravica | 31070 | Površinska voda | Sredina | 19.02.2018 | 10:45 | 78,00 |  |  | 12,90 | 516,00 | 8,25 | Oblačno | 4,80 | 5,40 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | 5,4 | 2 | 8,25 | 516 | 4,6 | 263 | 272 | 8,72 | 12,9 | 102,1 | 1,38 | 1,68 | 0,016 | <0,01 | 0,591 | 0,679 | 0,607 | 0,072 | 0,017 | 0,038 | 4,3 | [8 empty] | 2,55 | 2,08
Pazinčica, Dubravica | 31070 | Površinska voda | Sredina | 19.03.2018 | 11:45 | 86,00 |  |  | 11,30 | 475,00 | 8,18 | Oblačno | 4,80 | 8,20 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | 8,2 | 9 | 8,18 | 475 | 13,8 | 251 | 259 | 14,9 | 11,3 | 95,93 | 0,7 | 1,42 | 0,018 | <0,01 | 0,496 | 0,771 | 0,514 | 0,257 | 0,024 | 0,03 | 3,7 | [8 empty] | 2,78 | 2,6
Pazinčica, Dubravica | 31070 | Površinska voda | Sredina | 18.04.2018 | 8:30 | 50,00 |  |  | 10,90 | 451,00 | 8,22 | Sunčano | 18,00 | 12,80 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | 12,8 | 8 | 8,22 | 451 | 2,7 | 239 | 251 | 4,1 | 10,9 | 103,1 | 0,81 | 1,49 | <0,002 | <0,01 | 0,307 | 0,423 | 0,307 | 0,116 | 0,015 | 0,028 | 2,3 | [8 empty] | 2,14 | 2,04
Pazinčica, Dubravica | 31070 | Površinska voda | Sredina | 16.05.2018 | 11:50 | 49,00 |  |  | 10,60 | 512,00 | 8,28 | Oblačno | 17,20 | 15,00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | 15 | 10 | 8,28 | 512 | 6,4 | 254 | 258 | 6,99 | 10,6 | 105,3 | <0,5 | 0,56 | 0,022 | <0,01 | 0,871 | 0,997 | 0,893 | 0,104 | 0,007 | 0,042 | 3,6 | [8 empty] | 2,97 | 2,89
Pazinčica, Dubravica | 31070 | Površinska voda | Sredina | 06.06.2018 | 9:55 | 36,00 |  |  | 8,75 | 363,00 | 8,04 | Sunčano | 23,20 | 17,20 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | 17,2 | 46 | 8,04 | 363 | 387 | 172 | 180 | 636 | 8,75 | 91,05 | 1,42 | 3,23 | 0,026 | <0,01 | 0,499 | 0,82 | 0,525 | 0,295 | 0,033 | 0,04 | 4,9 | [8 empty] | 8,78 | 5,08
Pazinčica, Dubravica | 31070 | Površinska voda | Sredina | 04.07.2018 | 9:40 | 30,00 |  |  | 7,10 | 448,00 | 7,92 | Sunčano | 23,40 | 22,00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | 22 | 9 | 7,92 | 448 | 7 | 206 | 227 | 7,11 | 7,1 | 81,24 | 0,8 | 1,11 | 0,025 | <0,01 | 0,22 | 0,539 | 0,245 | 0,294 | 0,026 | 0,056 | 2,4 | [8 empty] | 3,3 | 3
Pazinčica, Dubravica | 31070 | Površinska voda | Sredina | 17.08.2018 | 11:00 |  |  |  | 7,48 | 379,00 | 7,83 | Sunčano | 30,40 | 24,20 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | 24,2 | 2 | 7,83 | 379 | 14,5 | 173 | 190 | 15,9 | 7,48 | 89,15 | 1,52 | 2,04 | 0,017 | <0,01 | 0,117 | 0,307 | 0,134 | 0,173 | 0,023 | 0,042 | 2,7 | [8 empty] | 3,54 | 3,25
Pazinčica, Dubravica | 31070 | Površinska voda | Sredina | 28.09.2018 | 8:15 | 21,00 |  |  | 12,20 | 430,00 | 7,84 | Sunčano | 17,00 | 14,40 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | 14,4 | 7 | 7,84 | 430 | 5,6 | 206 | 212 | 4,71 | 12,2 | 119,6 | 0,7 | 0,96 | 0,285 | <0,01 | 0,184 | 0,546 | 0,469 | 0,077 | 0,017 | 0,031 | 3,5 | [8 empty] | 2,96 | 2,8
Pazinčica, Dubravica | 31070 | Površinska voda | Sredina | 24.10.2018 | 9:20 | 20,00 |  |  | 10,60 | 495,00 | 7,76 | Sunčano | 5,00 | 10,00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | 10 | 3 | 7,76 | 495 | 4,1 | 231 | 260 | 3,76 | 10,6 | 93,97 | 1,13 | 1,71 | 0,024 | <0,01 | 0,23 | 0,337 | 0,254 | 0,083 | 0,003 | <0,015 | <1 | [8 empty] | 2,81 | 2,75
Pazinčica, Dubravica | 31070 | Površinska voda | Sredina | 14.11.2018 | 10:35 | 36,00 |  |  | 11,40 | 513,00 | 7,41 | Sunčano | 14,80 | 12,60 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | 12,6 | 8 | 7,41 | 513 | 1,7 | 278 | 314 | 2,37 | 11,4 | 107,3 | 1,11 | 1,38 | 0,016 | <0,01 | 0,365 | 0,499 | 0,381 | 0,118 | 0,005 | <0,015 | 1,3 | [8 empty] | 3,51 | 2,86
Pazinčica, ponor | 31071 | Površinska voda | Sredina | 23.01.2018 | 10:50 |  |  |  | 13,40 | 541,00 | 8,21 | Sunčano | 5,20 | 3,80 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne |  |  | 0 | <0,0015 | <0,0015 | <0,002 | <0,002 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,005 | <0,015 | <0,015 | 0 | <0,015 | <0,015 | <0,006 | <0,007 | 3,8 | 1 | 8,21 | 541 | 2,1 | 251 | 290 | 1,81 | 13,4 | 101,7 | 0,85 | 1,12 | 0,022 | <0,01 | 0,7 | 0,983 | 0,722 | 0,261 | 0,021 | 0,054 |  | <0,15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <2 | <5 | <0,1 | 3,04
Pazinčica, ponor | 31071 | Površinska voda | Sredina | 19.02.2018 | 9:20 |  |  |  | 12,60 | 501,00 | 8,41 | Oblačno | 4,60 | 5,40 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne |  |  | 0 | <0,0015 | <0,0015 | <0,002 | <0,002 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,005 | <0,015 | <0,015 | 0 | <0,015 | <0,015 | <0,006 | <0,007 | 5,4 | 3 | 8,41 | 501 | 14,1 | 253 | 260 | 11,9 | 12,6 | 99,68 | 1,33 | 1,88 | 0,017 | <0,01 | 0,667 | 0,736 | 0,684 | 0,052 | 0,002 | 0,029 |  | <0,15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <2 | <5 | <0,1 | 2,55
Pazinčica, ponor | 31071 | Površinska voda | Sredina | 19.03.2018 | 12:40 |  |  |  | 11,80 | 491,00 | 8,34 | Oblačno | 4,20 | 8,40 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne |  |  | 0 | <0,0015 | <0,0015 | <0,002 | <0,002 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,005 | <0,015 | <0,015 | 0 | <0,015 | <0,015 | <0,006 | <0,007 | 8,4 | 8 | 8,34 | 491 | 19,2 | 247 | 270 | 22,1 | 11,8 | 100,6 | 1,61 | 2,64 | 0,056 | <0,01 | 0,626 | 1,182 | 0,682 | 0,5 | 0,031 | 0,044 |  | <0,15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <2 | <5 | <0,1 | 3,75
Pazinčica, ponor | 31071 | Površinska voda | Sredina | 18.04.2018 | 10:00 |  |  |  | 8,70 | 411,00 | 8,30 | Sunčano | 21,80 | 16,00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne |  |  | 0 | <0,0015 | <0,0015 | <0,002 | <0,002 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,005 | <0,015 | <0,015 | 0 | <0,015 | <0,015 | <0,006 | <0,007 | 16 | 12 | 8,3 | 411 | 10,1 | 212 | 224 | 17,8 | 8,7 | 88,32 | 1,05 | 1,19 | 0,002 | <0,01 | 0,367 | 0,512 | 0,369 | 0,143 | 0,017 | 0,053 |  | <0,15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <2 | <5 | <0,1 | 2,17
Pazinčica, ponor | 31071 | Površinska voda | Sredina | 23.05.2018 | 13:10 |  |  |  | 11,40 | 489,00 | 8,25 | Oblačno | 17,00 | 14,60 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne |  |  | 0 | <0,0015 | <0,0015 | <0,002 | <0,002 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,005 | <0,015 | <0,015 | 0 | <0,015 | <0,015 | <0,006 | <0,007 | 14,6 | 12 | 8,25 | 489 | 40 | 247 | 250 | 57 | 11,4 | 112,3 | 0,72 | 1,06 | 0,033 | <0,01 | 1,22 | 1,659 | 1,253 | 0,406 | 0,013 | 0,025 |  | <0,15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <2 | <5 | <0,1 | 3,72
Pazinčica, ponor | 31071 | Površinska voda | Sredina | 06.06.2018 | 8:50 |  |  |  | 9,27 | 427,00 | 7,97 | Sunčano | 21,20 | 19,60 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne |  |  | 0 | <0,0015 | <0,0015 | <0,002 | <0,002 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,005 | <0,015 | <0,015 | 0 | <0,015 | <0,015 | <0,006 | <0,007 | 19,6 | 9 | 7,97 | 427 | 54,1 | 202 | 220 | 44,6 | 9,27 | 101,3 | 1,2 | 1,57 | 0,016 | <0,01 | 0,391 | 0,686 | 0,407 | 0,279 | 0,016 | 0,042 |  | <0,15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <2 | <5 | <0,1 | 3,26
Pazinčica, ponor | 31071 | Površinska voda | Sredina | 04.07.2018 | 8:40 |  |  |  | 7,86 | 895,00 | 7,62 | Poluoblačno | 22,60 | 19,00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne |  |  | 0 | <0,0015 | <0,0015 | <0,002 | <0,002 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,005 | <0,015 | <0,015 | 0 | <0,015 | <0,015 | <0,006 | <0,007 | 19 | 19 | 7,62 | 895 | 6,4 | 190 | 230 | 6,73 | 7,86 | 84,88 | 5,07 | 5,62 | 0,228 | 0,102 | 2,91 | 3,496 | 3,24 | 0,256 | 0,029 | 0,084 |  | <0,15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <2 | <5 | <0,1 | 7,37
Pazinčica, ponor | 31071 | Površinska voda | Sredina | 27.08.2018 | 11:00 |  |  |  | 8,31 | 430,00 | 7,85 | Sunčano | 14,00 | 18,40 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne |  |  | 0 | <0,0015 | <0,0015 | <0,002 | <0,002 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,005 | <0,015 | <0,015 | 0 | <0,015 | <0,015 | <0,006 | <0,007 | 18,4 | 4 | 7,85 | 430 | 19,6 | 171 | 206 | 22 | 8,31 | 88,69 | 2,09 | 2,83 | 0,022 | <0,01 | 1,22 | 1,429 | 1,242 | 0,187 | 0,059 | 0,088 |  | <0,15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <2 | <5 | <0,1 | 4,29
Pazinčica, ponor | 31071 | Površinska voda | Sredina | 28.09.2018 | 11:30 |  |  |  | 3,49 | 1138,00 | 7,67 | Sunčano | 20,00 | 14,40 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne |  |  | 0 | <0,0015 | <0,0015 | <0,002 | <0,002 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,005 | <0,015 | <0,015 | 0 | <0,015 | <0,015 | <0,006 | <0,007 | 14,4 | 47 | 7,67 | 1.138 | 4,1 | 214 | 225 | 3,41 | 3,49 | 34,22 | 2,8 | 6,8 | 1,265 | 1,21 | 6,25 | 12,07 | 8,725 | 3,345 | 0,612 | 1,253 |  | <0,15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <2 | <5 | <0,1 | 9,55
Pazinčica, ponor | 31071 | Površinska voda | Sredina | 24.10.2018 | 11:30 |  |  |  | 7,60 | 746,00 | 7,87 | Sunčano | 11,20 | 11,80 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne |  |  | 0 | <0,0015 | <0,0015 | <0,002 | <0,002 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,005 | <0,015 | <0,015 | 0 | <0,015 | <0,015 | <0,006 | <0,007 | 11,8 | 29 | 7,87 | 746 | 4,1 | 207 | 216 | 4,56 | 7,6 | 70,31 | 4 | 5,65 | 0,214 | 0,074 | 3,36 | 3,982 | 3,648 | 0,334 | 0,77 | 0,867 |  | <0,15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <2 | <5 | <0,1 | 7,28
Pazinčica, ponor | 31071 | Površinska voda | Sredina | 14.11.2018 | 9:20 |  |  |  | 11,50 | 451,00 | 7,31 | Sunčano | 12,00 | 13,00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne |  |  | 0 | <0,0015 | <0,0015 | <0,002 | <0,002 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,005 | <0,015 | <0,015 | 0 | <0,015 | <0,015 | <0,006 | <0,007 | 13,8 | 10 | 7,31 | 451 | 2 | 239 | 263 | 2,31 | 11,5 | 111,2 | 1,02 | 1,4 | 0,028 | <0,01 | 0,553 | 0,867 | 0,581 | 0,286 | 0,017 | 0,025 |  | <0,15 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <2 | <5 | <0,1 | 3,49