Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u studenome  2015. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,1 | 14,9 | 15,0 | 17,8 | 13,3 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,18 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,14 | 7,44 | 7,11 | 7,29 | 7,10 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 804 | 482 | 912 | 469 | 722 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 23,2 | 5,3 | 21,8 | 5,4 | 7,8 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 32,1 | 9,1 | 53,5 | 6,5 | 13,8 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 24,5 | 15,8 | 45,5 | 15,1 | 27,9 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 38 | 74 | 49 | 72 | 70 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,4 | 7,9 | 31,7 | 7,8 | 10,7 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,1 | 1,4 | 3,3 | 1,4 | 2,6 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 125 | 74 | 138 | 71 | 109 |
| magnezij mg/L | - | 26 | 16 | 26 | 15 | 27 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 14 | 24 | 14 | 20 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |