Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u prosincu  2015. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,9 | 14,6 | 15,0 | 16,5 | 13,0 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,20 | 0,18 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,17 | 7,49 | 7,11 | 7,35 | 7,15 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 819 | 482 | 913 | 465 | 750 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 22,3 | 4,6 | 21,7 | 6,3 | 8,7 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 32,8 | 9,2 | 53,9 | 8,3 | 15,6 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 25,7 | 15,8 | 45,4 | 15,3 | 29,6 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 40 | 79 | 50 | 80 | 78 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,2 | 7,6 | 31,8 | 6,9 | 11,5 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,3 | 3,2 | 1,4 | 2,7 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 24,5 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 3,6 |
| kalcij, mg/L | - | 121 | 72 | 130 | 69 | 112 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 16 | 25 | 14 | 29 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 14 | 24 | 13 | 21 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |