Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u srpnju 2015. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,4 | 15,2 | 15,2 | 13,8 | 13,2 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,17 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,17 | 7,50 | 7,16 | 7,37 | 7,14 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 806 | 483 | 860 | 456 | 760 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 23,9 | 6,2 | 19,8 | 4,4 | 9,6 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 30,8 | 9,5 | 48,1 | 8,6 | 17,4 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 26,5 | 16,4 | 43,3 | 14,3 | 32,2 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 63 | 92 | 77 | 90 | 93 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,5 | 7,9 | 29,6 | 7,7 | 12,5 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,6 | 1,3 | 3,2 | 1,3 | 2,8 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 4,2 |
| kalcij, mg/L |  | 129 | 73 | 136 | 68 | 119 |
| magnezij mg/L |  | 26 | 16 | 26 | 14 | 30 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 14 | 24 | 13 | 22 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |