Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u rujnu  2015. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,3 | 14,7 | 15,0 | 17,3 | 13,4 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,14 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,18 | 7,51 | 7,16 | 7,34 | 7,14 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 801 | 487 | 882 | 465 | 776 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 23,7 | 6,4 | 20,8 | 3,3 | 10,0 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 30,1 | 9,9 | 50,6 | 9,8 | 17,4 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 26,5 | 16,8 | 44,3 | 15,6 | 32,7 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 63 | 89 | 77 | 95 | 102 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,6 | 7,7 | 29,1 | 8,3 | 12,9 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,3 | 3,2 | 1,4 | 2,8 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 3,8 |
| kalcij, mg/L |  | 125 | 75 | 133 | 69 | 119 |
| magnezij mg/L |  | 25 | 16 | 25 | 14 | 29 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 15 | 24 | 13 | 23 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |