Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u studenom  2016. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,8 | 14,6 | 14,8 | 17,8 | 12,8 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,23 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,22 | 7,61 | 7,14 | 7,40 | 7,18 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 796 | 461 | 903 | 468 | 649 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 22,0 | 5,0 | 21,3 | 5,2 | 5,8 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 32,5 | 9,1 | 53,3 | 9,4 | 11,9 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 19,5 | 14,1 | 43,4 | 14,8 | 25,1 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 60 | <50 | 70 | 83 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,2 | 7,5 | 32,1 | 9,1 | 9,7 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,1 | 1,4 | 3,4 | 1,6 | 2,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 123 | 71 | 130 | 70 | 100 |
| magnezij mg/L | - | 26 | 15 | 25 | 14 | 24 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 23 | 13 | 19 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |