Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u lipnju  2016. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,5 | 15,3 | 15,3 | 12,2 | 13 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,26 | 0,20 | 0,24 | 0,23 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,19 | 7,51 | 7,14 | 7,58 | 7,20 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 791 | 484 | 926 | 422 | 678 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 21,6 | 6,5 | 23,9 | 5,2 | 8,7 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 26,3 | 9,0 | 53,4 | 6,8 | 13,0 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 25,6 | 16,2 | 47,5 | 11,1 | 25,5 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 65 | 95 | 80 | 90 | 110 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,8 | 8,1 | 34,2 | 6,8 | 10,2 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,4 | 3,5 | 1,1 | 2,6 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 16,3 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,3 |
| kalcij, mg/L | - | 124 | 73 | 137 | 63 | 104 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 16 | 26 | 14 | 26 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 14 | 24 | 12 | 20 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |