Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u kolovozu  2016. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,4 | 15,3 | 15,2 | 15,0 | 13,0 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,17 | 0,24 | 0,23 | 0,27 | 0,23 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,21 | 7,66 | 7,21 | 7,52 | 7,22 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 790 | 469 | 928 | 452 | 692 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 21,0 | 5,6 | 23,2 | 2,6 | 8,7 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 29,1 | 9,0 | 56,1 | 8,6 | 14,2 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 24,2 | 15,0 | 47,3 | 11,7 | 25,6 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 50 | 80 | 61 | 74 | 88 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,9 | 7,5 | 33,2 | 7,0 | 10,2 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,1 | 1,4 | 3,5 | 1,3 | 2,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 23,7 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 3,3 |
| kalcij, mg/L | - | 120 | 71 | 133 | 66 | 103 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 15 | 25 | 14 | 26 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 14 | 23 | 13 | 21 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |