Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u ožujku 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,8 | 14,0 | 14,7 | 10,6 | 12,0 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,23 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,23 | 7,63 | 7,16 | 7,58 | 7,27 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 781 | 462 | 910 | 439 | 646 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 20,8 | 4,7 | 19,7 | 7,1 | 7,6 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 30,1 | 9,4 | 51,5 | 13,0 | 13,2 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,8 | 14,4 | 47,3 | 14,5 | 25,0 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 65 | <50 | 65 | 78 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,5 | 7,5 | 33,2 | 7,8 | 9,6 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,4 | 3,6 | 1,2 | 2,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 24,4 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,8 |
| kalcij, mg/L | - | 122 | 70 | 133 | 64 | 99 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 15 | 25 | 14 | 24 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 23 | 12 | 19 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |