Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u kolovozu 2018. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,6 | 14,6 | 15,3 | 15,0 | 13,0 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,26 | 0,21 | 0,27 | 0,18 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,28 | 7,64 | 7,15 | 7,53 | 7,25 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 802 | 457 | 971 | 458 | 760 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 23,5 | 6,1 | 22,8 | 3,0 | 13,1 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 31,8 | 9,3 | 57,3 | 10,0 | 18,7 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,6 | 14,9 | 48,1 | 12,6 | 30,7 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 51 | <50 | 55 | <50 |
| natrij, mgLl | 200 | 19,4 | 7,2 | 36,5 | 8,1 | 11,6 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,4 | 1,3 | 3,9 | 1,5 | 2,7 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 35,5 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 4,3 |
| kalcij, mg/L | - | 119 | 67 | 137 | 71 | 112 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 15 | 26 | 14 | 28 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 14 | 25 | 13 | 22 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |