Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u lipnju 2018. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,4 | 15,2 | 15,2 | 11,6 | 12,4 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,28 | 0,19 | 0,26 | 0,20 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,22 | 7,63 | 7,19 | 7,54 | 7,25 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 795 | 464 | 919 | 418 | 738 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 22,8 | 6,8 | 21,3 | 4,2 | 12,1 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 31,3 | 9,1 | 52,9 | 8,3 | 17,7 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,5 | 15,2 | 42,8 | 11,4 | 29,1 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 68 | <50 | 60 | 70 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,8 | 7,5 | 32,7 | 6,9 | 10,6 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,3 | 1,3 | 3,2 | 1,1 | 2,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <2026,7 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <23,2 |
| kalcij, mg/L | - | 113 | 65 | 123 | 56 | 105 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 15 | 24 | 13 | 26 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 23 | 12 | 21 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 100 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |