Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u listopadu 2018. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,2 | 14,7 | 15,0 | 17,9 | 13,3 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 0,22 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,27 | 7,68 | 7,17 | 7,50 | 7,21 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 793 | 454 | 908 | 457 | 733 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 23,0 | 5,2 | 20,7 | 3,4 | 11,3 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 31,4 | 9,4 | 50,4 | 9,5 | 16,6 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,4 | 14,6 | 42,7 | 14,1 | 29,6 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 63 | <50 | 59 | 69 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,9 | 7,1 | 30,3 | 8,4 | 11,0 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,3 | 3,4 | 1,5 | 2,6 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,9 |
| kalcij, mg/L | - | 115 | 64 | 132 | 63 | 107 |
| magnezij mg/L | - | 24 | 14 | 25 | 13 | 26 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 24 | 12 | 20 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |