Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u travnju 2018. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,0 | 14,3 | 15,0 | 9,9 | 11,0 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,20 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,27 | 7,57 | 7,17 | 7,52 | 7,23 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 780 | 470 | 913 | 442 | 719 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 21,0 | 6,5 | 20,9 | 5,7 | 11,0 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 29,7 | 9,0 | 51,7 | 12,8 | 15,7 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,1 | 15,7 | 42,1 | 13,8 | 29,0 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 65 | <50 | 60 | 73 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,3 | 7,4 | 33,5 | 7,7 | 9,9 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,3 | 1,4 | 3,3 | 1,1 | 2,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 114 | 70 | 125 | 64 | 106 |
| magnezij mg/L | - | 23 | 15 | 24 | 14 | 25 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 14 | 23 | 12 | 21 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |